ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ, ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ "ΑΛΚΥΟΝΗ" ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26340 27313

http://www.alkyoni-amea.gr/

ΕΡΓΟ: AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ: ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Στο παραπάνω έργο προβλέπονται:

- Eπιστρώσεις δαπέδων από κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 60x120 συνολικής επιφανείας Ε = 500 τ.μ.

- Επενδύσεις τοίχων λουτρών – wc με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 60x120 συνολικής επιφανείας Ε = 150 τ.μ.

- Kατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα συνολικής επιφανείας Ε = 500 τ.μ.

- Επενδύσεις τοίχων με γυψοσανίδας μονής όψης, συνολικής επιφανείας Ε = 250 τ.μ.

- Εσωτερικά χωρίσματα με γυψοσανίδα, συνολικής επιφανείας Ε = 120 τ.μ.

- Εσωτερικά χωρίσματα με ινοσανίδα, συνολικής επιφανείας Ε = 80 τ.μ.

- Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση – αποχέτευση) , δέκα (10) λουτρών – wc και δύο (2) κουζίνες-παρασκευαστήρια,

- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λουτρού και wc με είδη υγιεινής, μπαταρίας κ.α.

- Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι έξι (26) εσωτερικών θυρών (πρεσσαριστές ή laminate) πλήρης με κάσσα δρομική έως 13cm,

- Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών (σπατουλαριστά), γυψοσανίδας τοίχων και οροφής, συνολικής επιφανείας Ε = 1400 τ.μ.

- Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση (ισχυρών ρευμάτων) με 2 ηλεκτρικούς πίνακες, σύμφωνα με την ηλεκτρική μελέτη και τις προδιαγραφές

- Σύστημα κλιματισμού-θέρμανσης, VRV (αέρος – αέρος) 32-40kw

- Πλήρης δίκτυο ενεργητικής πυρασφάλειας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.